## Arkusz1
Voltage	Nominal Voltage	PPM of Nominal	ΔV [uV]	Temp inside Ref	ΔT		TempCo [per 1oC]	Heater Temp set [oC]	Humidity	Notes
9,982740	10,000000	0,00001		64,0				70	60% +/- 5%	Reverse Diode installed
9,980772	10,000000	0,00001	1968	37,3	26,7			40	60% +/- 5%	Reverse Diode installed
9,982748	10,000000	0,00001	-1976	66,9				70	60% +/- 5%	Reverse diode removed. 3 hours at that temperature
9,981450	10,000000	0,00001	1298	49,3	17,6		7,38	50	60% +/- 5%	Reverse diode removed. 2 hours at that temperature
9,980467	10,000000	0,00001	983	34,6	14,7		6,69	35	60% +/- 5%	Reverse diode removed. 2 hours at that temperature
9,979852	10,000000	0,00001	615	24,7	9,9		6,21	off	60% +/- 5%	Temp falling down, slowly

	Ref	Temp diff	Date Time	Temp inside ref / RH
	9,9798535		2025-08-03 23:19	24,7	60,00%
	9,9798627	9,200E-06	2025-08-03 11:30	23,9	67,00%
	9,9799604	9,770E-05	2025-08-03 16:00	24,9	65,00%	25 oC temp set on heater [11:42 start]
	9,9797871	-1,733E-04	2025-08-04 08:37	22,4	65,00%
	9,9799692	1,821E-04	2025-08-04 13:17	24,7	64,00%
	9,9799859	1,670E-05	2025-08-04 14:30	24,9	64,00%
	9,9800091	2,320E-05	2025-08-04 15:08	25,1	63,00%